ANNEX  NÚM. 1.- DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE REBRE LES NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS RELACIONADES AMB EL PROCEDIMENT

El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL.

MANIFESTA:

Que, designa com a correu electrònic en el qual se li efectuaran totes les notificacions i comunicacions relacionades amb el procediment referenciat, la següent adreça de correu electrònic: ............

Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i hora en que es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.

Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per VIMED pels mitjans identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIMED, a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL.

A  ………… de ……………….. de …………

(Segell)

Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL adjuntant copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

ANNEX NÚM. 2-A .- DEUC

Per a poder complimentar el DEUC el licitador haurà de:

- Descarregar l’arxiu DEUC en format xml publicat junt amb el present plec,

- Accedir a la direcció https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

- Indicar que és un operador econòmic,

- Indicar que vol importar un DEUC,

- Annexar el fitxer xml de la licitació i complimentar les dades que es sol·liciten tenint en compte el que s’indica a continuació.

- Aportar el DEUC degudament complimentat i signat electrònicament pel/pels representants legals de l’empresa (persona/es amb poder suficient per a presentar la proposició a la licitació).

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:

PART I: relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador: empleneu-la.

PART II: relativa a la informació sobre l’operador econòmic:

Emplenar apartat A, B i C.

PART III relativa als motius d’exclusió: empleneu-la.

PART IV relativa als criteris de selecció:  cal només emplenar el primer incís, en sentit positiu o negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec. En concret, si s’indica que sí el licitador està declarant responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica exigida per a participar:

Solvència econòmica i financera

a)	Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per la indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 50.000´-€ de suma assegurada per sinistre.

Solvència tècnica

Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i l’adjudicatari del present contracte són els següents:

a)	Disposar de personal especialista i equip tècnic suficients per a l’execució dels   serveis. en el procediment, que és la següent:

PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal emplenar-la.

PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.

ANNEX NÚM. 2-B.- DECLARACIÓ RESPONSABLE INICIAL

(en cas de no aportar-se DEUC)

El Sr./La S	ra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT

1.- 	Que l’empresa que representa compleix les condicions d’aptitud per a contractar amb el sector públic establertes legalment.

2.- 	Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència  establerts en el Plec que regula el contracte abans esmentat i està en disposició i es compromet a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems a requeriment de VIQUAL dins del termini requerit.

3.- 	Que, en concret, declara responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica requerida per a participar en el procediment que és la següent:

Solvència econòmica i financera

- Que hagi executat o estigui executant tres (3) contractes de serveis de característiques anàlogues a l’objecte i durada del contracte objecte de licitació, durant els últims 3 anys.

Solvència tècnica

Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i l’adjudicatari del present contracte són els següents:

- El Responsable Tècnic assignat haurà de ser personal propi, amb titulació almenys d'enginyer Tècnic i amb una experiència mínima de tres anys en Manteniment/Instal·lació d’aquest tipus d'Instal·lacions en edificis.

El personal de manteniment especialista haurà de disposar del/dels corresponent/s carnet/s que acreditin la seva identitat i li habiliten per realitzar les activitats requerides en el Plec de Prescripcions Tècniques amb una experiència mínima de tres anys.

- Estar en possessió dels certificats UNE-EN ISO 9001 i 14001 o equivalents, (els quals hauran d’estar emesos per un organisme oficial i recolzades en una normativa reconeguda internacionalment), o bé aporti altres proves de mesures equivalents de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental respectivament, sempre que demostri que aquestes mesures són equivalents a les referides.

- L’adjudicatari -tant per a l’activitat del manteniment dels sistemes de protecció contra incendis i de l’activitat de manteniment dels sistemes de protecció contra intrusió-, pel cas que tingui la seva seu a Catalunya, ha d’estar inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC). En cada cas, l’empresa licitadora o la subcontrata, si s’escau, haurà d’estar habilitada en els epígrafs corresponents a les activitats a desenvolupar com mantenidora/instal·ladora i que la normativa aplicable requereix per la prestació del servei demanar, com són: sistemes de detecció automàtica; extintors d’incendis; sistemes manuals d’alarma; sistemes de comunicació d’alarma; sistemes de senyalització luminescent; instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat; i, explotació de central receptora d’alarmes.

4.- 	Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

5.- 	Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans, que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

6.- 	Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació, comporta l’acceptació incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, tant pel que fa als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa als annexos i resta de documentació  que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes.

7.-	Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència, que no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant VIMED  a l'efecte de prendre part al procediment obert indicat realitzo la present declaració.

A  ………… de ……………….. de …………

(Segell)

Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

ANNEX NÚM. 3 .- COMPLIMENT MESURES SOCIALS

El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT

|  | La seva empresa té menys de 50 treballadors |
| --- | --- |

|  | La seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i: |
| --- | --- |

- Aporta documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

|  | La seva empresa té més de 250 treballadors i: |
| --- | --- |

- Aporta documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

- Aporta una pla d’igualtat.

* Cal aportar la documentació acreditativa si s’escau.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIMED, a l'efecte de prendre part al procediment obert per la contractació dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL., realitzo la present declaració.

A  ………… de ……………….. de …………

(Segell)

Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

ANNEX NÚM. 4.- MODEL PROPOSTA ECONÒMICA

El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL., SIGNA la present proposta per la qual ES COMPROMET en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar els serveis amb estricta subjecció als requisits i condicions que obren a l’expedient de referència:

- OFERTA ECONÒMICA AL CAPÍTOL I. MANTENIMENT PREVENTIU

Pressupost ofert:

(expresseu clarament escrit en lletra majúscula i números)

*El preu ofert en cap cas pot superar el pressupost base de licitació assenyalat pel Capítol 1, l’import del qual ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL NOU-CENTS EUROS (15.900€) -IVA exclòs-; resultant rebutjades aquelles propostes que superin aquest import.

- OFERTA ECONÒMICA DE PREUS UNITARIS DE MÀ D’OBRA

Pressupost ofert:

(expresseu clarament escrit en lletra majúscula i números)

| PREUS UNITARIS DE MÀ d’OBRA (IVA no inclòs) |
| --- |
| CONCEPTE | En Horari Ordinari (de 8:00h a 20:00h) (de dilluns a divendres) |
| Hora Tècnic Qualificat | A= ............€/h Màxim Preu permès: 40€/h |
| Hora Operari/Ajudant | B= ............€/h Màxim Preu permès: 29€/h |

*Les ofertes que presentin algun dels preus per sobre dels límits establerts no seran admeses. Els preus presentats pel licitador en la seva oferta han d’incloure tots els costos en què incorri (costos laborals, socials, costos indirectes, despeses generals, etc., inclosos desplaçaments), i el benefici industrial.

- PERCENTATGE DE REDUCCIÓ ÚNIC DE PREUS UNITARIS DE MATERIAL DE REPOSICIÓ REQUERIT EN ACTUACIONS DE MANTENIMETN CORECTIU I EVOLUTIU-ADAPTATIU

Percentatge de reducció únic dels preus unitaris de material de reposició:

(expresseu clarament escrit en lletra majúscula i números)

P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PM	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1	INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM11-	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA

| CODI | UM | DESCRIPCIÓ | PREU (IVA exclòs) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM11-383R | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS) | 978,05€ |
| PM11-383S | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 8 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) | 428,70€ |
| PM11-383T | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 12 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS) | 549,98€ |
| PM11-383U | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS) | 260,86€ |
| PM11-383V | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS) | 321,72€ |
| PM11-383X | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (QUINIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS) | 503,97€ |
| PM11-383Y | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 24 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) | 1.139,65€ |
| PM11-383Z | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS) | 242,77€ |
| PM11-3840 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS) | 832,06€ |
| PM15- DETECTOR D’INCENDIS, COL·LOCAT |
| PM15-4ICM | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (SESENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS | 63,04€ |
| PM15-4ICO | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS) | 69,63€ |
| PM15-4ICU | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat (CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS) | 40,75€ |
| PM15-4ICV | u | Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS) | 49,12€ |
| PM15-4ID1 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS) | 33,32€ |
| PM15-4ID2 | u | Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) | 41,70€ |
| PM15-4ID5 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS) | 77,05€ |
| PM15-4ID9 | u | Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS) | 86,26€ |
| PM15-4IDB | u | Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS) | 76,98€ |
| PM15-4IDF | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat (SETENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS) | 70,46€ |
| PM17 -POLSADOR D’ALARMA, COL·LOCAT |
| PM17-386K | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie | 23,32€ |
| PM17-386L | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie | 71,26€ |
| PM17-386M | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 22,42€ |
| PM17-386N | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 61,97€ |
| PM17-386O | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 135,59€ |
| PM17-386P | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 284,49€ |
| PM18 -SIRENA, COL·LOCADA |
| PM18-385Q | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 65,52€ |
| PM18-385S | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 95,04€ |
| PM18-385T | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 54,62€ |
| PM18-385X | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior | 138,75€ |
| PM18-3860 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 58,97€ |
| PM18-3863 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 69,88€ |
| PMD INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ PMD0- ACCESSORI PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT |
| PMD0-38EZ | u | Caixa per a pany elèctric, encastada | 35,10€ |
| PMD0-38F0 | u | Caixa per a pany elèctric, amb indicador lluminós, encastada | 25,22€ |
| PMD1- CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, COL·LOCAT |
| PMD1-38EK | m | Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub (UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS) | 1,29€ |
| PMD1-38EM | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub (UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS) | 1,23€ |
| PMD1-38EN | m | Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS) | 1,27€ |
| PMD1-38EO | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS) | 1,38€ |
| PMD1-38EQ | m | Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub (UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS) | 1,29€ |
| PMD1-38ER | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub | 1,13€ |
| PMD1-38ES | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub | 1,23€ |
| PMD3- DETECTOR D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT, COL·LOCAT |
| PMD3-38CV | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 18 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4,col·locat superficialment | 58,66€ |
| PMD3-38CX | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 58,66€ |
| PMD3-38CZ | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 203,15€ |
| PMD3-38D1 | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 7 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 59,08€ |
| PMD3-38D2 | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4,col·locat superficialment | 59,08€ |
| PMD3-38D4 | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 76,31€ |
| PMD3-38D6 | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locatsuperficialment | 102,14€ |
| PMD3-38D8 | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 80,10€ |
| PMD3-38DA | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 127,71€ |
| PMD3-38DD | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment | 166,66€ |
| PMD4- DETECTOR D'INFRAROIG PASSIU, COL·LOCAT |
| PMD4-388H | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 91,46€ |
| PMD4-388N | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 97,26€ |
| PMD4-388Q | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 53,17€ |
| PMD4-388R | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 169,05€ |
| PMD4-388S | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 60,86€ |
| PMD4-388V | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 113,95€ |
| PMD4-388Z | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 60,86€ |
| PMD4-3890 | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 121,51€ |
| PMD4-3898 | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 53,27€ |
| PMD4-I1HO | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment | 53,29€ |
| PMD6- CENTRAL DE SEGURETAT (D) |
| PMD6-H7LJ | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64 zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 1.092,53€ |
| PMD6-H7LK | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 128 zones, possibilitat de fer fins a 8 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1,instal·lada | 1.296,66€ |
| PMD6-H7LL | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 16 zones ampliable a 256 zones, possibilitat de fer fins a 16 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1,instal·lada | 1.711,92€ |
| PMD6-H7LM | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 644,12€ |
| PMD6-H7LN | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 717,69€ |
| PMD6-H7LO | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 729,91€ |
| PMD6-H7LP | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 821,04€ |
| PMD6-H7LT | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 644,12€ |
| PMD6-H7LU | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 717,69€ |
| PMD6-H7LV | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 729,91€ |
| PMD7- SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, COL·LOCADA (D) |
| PMD7-H7KT | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | 67,05€ |
| PMD7-H7KX | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | 72,22€ |
| PMD7-H7KY | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to amb flash estroboscòpic, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | 82,85€ |
| PMD7-H7KZ | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons, sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | 79,18€ |
| PMD7-H7L0 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, de 2 tons i flash estroboscòpic, sortida acústica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de NI-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | 96,08€ |
| PMD7-H7L4 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada | 159,48€ |

El banc de preus que es pren com a preus màxims de referència per al subministrament de materials és el de l'BEDEC i en concret el Banc de preus de l'ITeC en la seva revisió 2024-01 per a l'àmbit de Barcelona i en treballs de rehabilitació.

Es reflecteixen un extracte dels codis, descripcions i preus de cost Directe, IVA no inclòs, dels elements més significatius en base als que componen les instal·lacions a mantenir.

Per a aquells elements no inclosos en aquest extracte, però si contemplats en el BEDEC, en cas de ser necessari utilitzar-los, es consideraran així mateix com a preus de referència els del Banc sobre els quals s'aplicarà el% de baixa proposada per l'adjudicatari en la seva oferta.

Finalment, en cas de ser necessari utilitzar algun element no referenciat en el citat Banc de Preus, l'adjudicatari proporcionarà al Tècnic Responsable de manteniment de VIMED a més del preu proposat, les característiques del producte i les referències del seu proveïdor per poder valorar si el preu és d'acord amb el preu real de mercat, contrastant-lo si cal amb el propi fabricant o distribuïdors de la mateixa.

En cas de discrepància, l'adjudicatari estarà obligat a reconsiderar el preu proposat, reservant-se VIMED en darrer terme la possibilitat de realitzar una compra directa a un altre proveïdor i requerir-li al mantenidor la seva instal·lació.

* Els annexos són models; cal tenir en compte que l’annex de REFERÈNCIA DE PREUS UNITARIS DE  MATERIAL que figura al PCAP és un document contractual, i per tant és d’aplicació al contracte. A l’hora de conformar el percentatge de reducció únic de preus unitaris de material de reposició, tot i que la taula d’aquest document és una imatge fidel dels preus que figuren a l’annex de referència,  s’aconsella prendre com a referència els preus que figuren al PCAP (ANNEX.- REFERPENCIA DE PREUS UNITARIS DE MATERIAL (IVA no inclòs) *pàg.  48 a 57).

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIMED, a l'efecte de prendre part al procediment obert de referència; realitzo la present declaració.

A  ………… de ……………….. de …………

(Segell )

Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

ANNEX NÚM. 5 .- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES QUE INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI) I D’APTITUD DEL LICITADOR.

El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT

1.- 	Que les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines són vigents i quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents).

2.- 	Que els òrgans de govern i administració de l’empresa .......................................... no formen part de les persones a qui la llei 5/2006, de 10 d’abril, de Regulació dels Conflictes d’Interessos del Membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb VIQUAL.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIMED, a l'efecte de prendre part al procediment obert de referència;  realitzo la present declaració.

A  ………… de ……………….. de …………

(Segell)

Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)

ANNEX NÚM. 6

(Declaració realitzada mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. També s’admetrà la presentació d’aquesta declaració responsable signada electrònicament pel legal representant del licitador per qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE MANCA DE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR (ARTICLE 71 LCSP)

El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte dels SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT

1.- 	Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article 71 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  (LCSP).

2.- 	Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans ni amb la Generalitat de Catalunya, que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

3.- 	Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació comporta l’acceptació incondicional  del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, pel que fa als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa a la resta de documentació  que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIMED, a l'efecte de prendre part al procediment obert de referència;  realitzo la present declaració.

A  ………… de ……………….. de …………

(Segell)

Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIMED com a Responsable del tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)